**附件四**

**报价单**

项目名称：常州大学怀德学院教师公寓燃气自闭阀采购项目

投报单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量（只）** | **功能参数** | **综合单价（元）** | **总计（元）** |
| 1 | 燃气自闭阀 | 盾运 | Z0.9TZ-15/15 | 528 | 超压自动关闭压力：8kPa±2kPa欠压自动关闭压力：0.8kPa±0.2kPa内气密性：＜ 40ml/h外气密性：＜ 20ml/h自动关闭时间：≤3秒额定进口压力：2kPa额定流量0.9m³/h过流自动关闭流量1.4m³/h阀体材质：铝合金介质：天然气执行标准：CJ/T447-2014 |  |  |

注：本项目报价为固定综合单价，包括安装、辅助材料、除污、搬运、人工、调试、机械、包装、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术费，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

授权代表签字：

 年 月 日